## Dossier Equipement
DOSSIER DE VIE DES EQUIPEMENTS DE LABORATOIRE
Tous les équipements de laboratoire devraient être accompagnés d’un dossier permettant d’assurer la traçabilité de l’utilisation de l’équipement ainsi que l’historique des évènements. Celui-ci contient : - Les documents d’acquisition de l’équipement (bon de commande, bon de livraison, PV de réception, facture…) - Les documents du fabricants (mode d’emploi, procédures de maintenance / vérification / étalonnage) - Le contrat d’achat avec le fournisseur, avec les détails de garantie - La fiche de vie - Les certificats de qualification (QC : Qualification de la Conception, QI : Qualification de l'Installation, QO : Qualification Opérationnelle, QP : Qualifications des Performances) - Les rapports de maintenance - Le planning de maintenance / vérification - Éventuellement, les fiches de suivi des températures (pour les congélateurs et réfrigérateurs).
Également, l’équipement doit être identifié. En cas de panne, il doit être étiqueté « en panne ». Si l'équipement n'est plus utilisable, il doit être étiqueté « hors service ». Dans ce dossier, sont disponibles les documents suivants : - La fiche de vie composée de 5 parties : - L’identification de l’équipement, - Le suivi des contrats de maintenance - Le suivi de la formation des opérateurs - Le suivi des évènements - Le planning de suivi des interventions (maintenance préventive, vérification interne et calibration) - Une fiche de rapport de panne sur un équipement - Les étiquettes d’identification, « hors service », « en panne » - Un modèle de fiche d’inventaire, à réaliser périodiquement sur tous les équipements du laboratoire

## Fiche Vie
PAYS
Région
Ville
Structure Sanitaire
FICHE DE VIE ÉQUIPEMENT
1. IDENTIFICATION
Désignation / Type d'équipement :
N° d'identification interne : |  |  |  | Emplacement :
Fabriquant / Marque : |  |  |  | N° de série :
Modèle : |  |  |  | Fournisseur :
Date de réception : |  |  |  | Contact technique (fournisseur ou prestataire)
Date de qualification à l'installation : |  |  |  | Nom :
Date de mise en service : |  |  |  | Téléphone :
Date de mise au rebus : |  |  |  | Mail :
Garantie jusqu'au :
Observations :
2. SUIVI DES CONTRATS DE MAINTENANCE
Équipement sous contrat de maintenance |  |  | □ Oui □ Non |  | N° de contrat:
Société : |  |  |  | Types de prestations couvertes : |  | □ Maintenance Préventive □ Maintenance Curative
|  | Période 1 |  | Période 2 |  | Période 3
Périodes couvertes par le contrat
3. SUIVI DE LA FORMATION DES OPERATEURS
Nom de l'opérateur |  | Structure de formation |  |  | Date - Formation utilisation | Date - Formation vérification/ maintenance | Date - Formation à l'entretien
4. SUIVI DES ÉVÈNEMENTS
Date | Nature de l'intervention ou du problème identifié (vérification, étalonnage, maintenance, réparation, panne, hors service...) | Descriptif |  |  | Documents annexés | Intervenant | Visa de la personne responsable au laboratoire
5. PLANNING DES INTERVENTIONS
Dates des interventions prévues |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022
Maintenance Préventive
Calibration

## Fiche de panne
PAYS
Région
Ville
Structure Sanitaire
FICHE DE RAPPORT DE PANNE/INCIDENT SUR UN ÉQUIPEMENT
1. IDENTIFICATION
Désignation / Type d'équipement :
N° d'identification interne : |  | Emplacement :
Fabriquant / Marque : |  | N° de série :
Modèle : |  | Fournisseur :
2. INFORMATION SUR LA PANNE/INCIDENT
Date panne/incident | Personne qui a constaté cela (Nom, titre)
3. DESCRIPTION DE LA PANNE/INCIDENT
4. ACTIONS MENÉES (PAR LE LABO)
5. PROPOSITIONS DE SOLUTIONS
Rapporteur (Nom, Prénom, Poste)

## Etiquette Identificat°-HS-Panne
Type d'équipement
Code d'identification
Emplacement
Fabriquant / Marque
Modèle
N° de série
Fournisseur
Date de réception
Date de mise en service
Date de mise en rebut
ÉQUIPEMENT HORS SERVICE
Date de constat
Par qui
Rapporté sur la fiche de vie | □ Oui □ Non
ÉQUIPEMENT EN PANNE
Date de constat
Par qui
Rapporté sur la fiche de vie | □ Oui □ Non

## Fiche d'inventaire équipemement
PAYS
Région
Ville
Structure Sanitaire
Fiche d'inventaire des équipements de laboratoire
N° d'identification interne | Type d'équipement | Modèle | Marque | N° de série | Date de réception par le Laboratoire | Date de mise en service | Fournisseur | Bailleur | Quantité | Etat | Emplacement | Observation