## Page de garde
Évaluation des compétences du personnel par observation directe de la réalisation des tests de charge virale VIH sur OPP
Grille d’évaluation et de cotation
Version Mars 2019

## Consignes
NB : Toutes les étapes de l’analyse sont prises en compte.
Mot de passe pour oter la protection de l'outil : OPPERA
Consignes au/à la technicien.ne :
1. Relire/réviser les procédures toutes les procédures et documents techniques requis pour la bonne exécution de l’examen depuis la réception des échantillons jusqu’au rendu des résultats.
2. Votre compétence sera évaluée sur la base du respect de ces procédures. Vous pouvez donc vous y référer en cas de besoin pendant la manipulation.
3. Si vous constatez que la procédure n'est pas claire ou qu'il manque des informations nécessaires, veuillez les indiquer à l’évaluateur.trice qui prendra les mesures appropriées.
Consignes à l’évaluateur.trice (observateur.trice) :
1. Observer directement l’agent.e effectuer chaque étape de la procédure/manipulation et notez toutes les non-conformités constatées.
2. Sur la base de vos constats et de votre expérience, répondez aux questions de la grille d’évaluation et de cotation ci-dessous.
3. Noter dans la partie « commentaires » les étapes qui ont été mal exécutées.
4. Renseigner la note globale obtenue, indiquer " Très Satisfaisant “, " Satisfaisant ", " Peu satisfaisant " ou " Non satisfaisant "dans la partie « Evaluation finale », en fonction de la note obtenue.
5. Dater et signer la grille d’observation.
6. Demander à l’agent.e de signer et de dater le formulaire.
7. Transmettre le formulaire renseigné au/à la Responsable qualité.
8. Une copie doit être conservée dans le dossier de l’agent.e.
GRILLE D'ÉVALUATION PAR OBSERVATION DIRECTE

## Synthèse
SYNTHÈSE DE L'ÉVALUATION DES COMPÉTENCES DU PERSONNEL PAR OBSERVATION DIRECTE DE LA RÉALISATION DE LA CHARGE VIRALE VIH-1 SUR LA PLATEFORME OPP
Date
Nom du laboratoire
Adresse du laboratoire
Nom et Prénoms de l'évaluateur
Identités et notes agents? | (remplissage automatique à partir des données des autres onglets)
| Agent.e 1 | Agent.e 2
Nom(s) et Prénom(s) | 0 | 0
Qualification | 0 | 0
Fonction | 0 | 0
Poste de travail | 0 | 0
Contact E-mail | 0 | 0
Note Phase pré-analytique | 0% | 0%
Note Phase analytique | 0% | 0%
Note Phase post-analytique | 0% | 0%
Note Bonnes Pratiques de Laboratoire (BPL) et Biosécurité | 0% | 0%
Note globale | 0% | 0%
Appréciation | Non Satisfaisant | Non Satisfaisant

## Agent 1
ÉVALUATION DES COMPÉTENCES DU PERSONNEL PAR OBSERVATION DIRECTE DE LA RÉALISATION DE LA CHARGE VIRALE VIH-1 SUR OPP
Nom(s) et Prénom(s) de l'agent.e :
Qualification de l'agent.e :
Fonction :
Poste de travail :
Contact E-mail :
Nom(s) et Prénom(s) de l'évaluateur.trice :
Tâche/procédure/technique :
Date et/ou période de l'évaluation :
Note globale de l'agent.e | 0%
Appréciation | Non Satisfaisant
Commentaires de l'évaluateur :
| 1- Phase pré-analytique | 0% |  | Commentaires
| 1.1. L’agent·e identifie correctement les échantillons/aliquotes (conformément aux règles ou procédures du laboratoire) |  | 0%
| 1.2. L’agent·e applique les critères de rejet/acceptation des échantillons (avec enregistrement des preuves) |  | 0%
| 1.3. L’agent·e applique la conduite à tenir en cas d’échantillons non-conformes (avec enregistrement des preuves) |  | 0%
| 1.4. Les étapes du prétraitement des échantillons de sang total sont respectées et correctement réalisées |  | 0%
| 1.5. Le stockage des plasmas et les conditions de conservation associées sont réalisés conformément à la procédure |  | 0%
| 1.6. L’agent·e a suivi toutes les étapes de réception des échantillons conformément à la procédure en vigueur |  | 0%
| 2- Phase analytique | 0%
#REF!
| 2.1. Extraction des acides nucléiques avec le system Arrow/GenoXtract | 0% |  | Commentaires
| 2.1. L’agent·e a bien préparé l’espace de travail/paillasse avant de débuter la manipulation (espace de travail non encombré, propre et ordonné avec tous les consommables nécessaires / poubelle disponible) |  | 0%
| 2.2. La liste de travail est correctement préparée et vérifiée |  | 0%
| 2.3. Tous les microtubes (échantillons de plasma et éluâts) sont correctement identifiés, ordonnés (afin d’éviter toute confusion/erreur) deux à deux et en fonction de la liste de travail |  | 0%
| 2.4. La préparation et le traitement des échantillons ont été correctement réalisés et ce conformément à la procédure en vigueur |  | 0%
| 2.5. La reconstitution et préparation de la protéinase K et du contrôle interne (CI) ont été correctement réalisées et ce conformément à la procédure en vigueur |  | 0%
| 2.6. Les standards et contrôles (pos et neg) ont été correctement préparés (aliquotage si nécessaire) et traités de façon similaire aux échantillons |  | 0%
| 2.7. Le pipetage est correctement réalisé (changement approprié des embouts, pipetage doux, précis, etc.) |  | 0%
| 2.8. L’agent·e a correctement monté le nombre de pompes nécessaires sur les embouts |  | 0%
| 2.9. L’agent·e a correctement installé et vérifié les pompes +embouts, les cassettes, les microtubes (échantillons de plasma et éluâts) dans l’extracteur |  | 0%
| 2.10. La procédure d’extraction (manipulation de l’extracteur) a été correctement conduite, conformément à la procédure |  | 0%
| 2.11. L’extracteur a été décontaminé et éteint/allumé correctement et ce conformément à la procédure |  | 0%
| 2.12. Les ARN amplifiés (éluâts) sont conservés conformément à leur utilisation prévue (immédiate ou ultérieure) |  | 0%
| 2.2. Préparation du mélange réactionnel (Mix PCR) et de la microplaque réactionnelle | 0% |  | Commentaires
| 2.13. L’agent·e a bien préparé les deux différents espaces de travail/paillasses avant de débuter la manipulation (espace de travail non encombré, propre et ordonné avec tous les consommables nécessaires / poubelle disponible) |  | 0%
| 2.14. La liste de travail est correctement préparée et vérifiée |  | 0%
| 2.15. Le mélange réactionnel (Mix PCR) a été correctement préparé et ce conformément à la procédure (dont respect des quantités) |  | 0%
2.16. Le Mix PCR a été correctement déposé
2.17. Les extraits d'ARN (éluâts) ont été correctement ajoutés au Mix PCR (manipulation en continu, changement de zone de travail entre les deux étapes)
| 2.18. Le Mix PCR et les extraits d'ARN (éluâts) ont été déposés dans un délai raisonnable (maximum 45 minutes) |  | 0%
2.19. Le pipetage est correctement réalisé (changement approprié des embouts, pipetage doux, précis, etc.)
| 2.20. La préparation correcte de la microplaque réactionnelle a été vérifiée par l'agent·e, puis correctement scellée et insérée dans le thermocycleur |  | 0%
| 2.3. Réaction d’amplification/utilisation du thermocycleur | 0% |  | Commentaires
| 2.21. La procédure de lancement de l'amplification a été correctement conduite (manipulation du Thermocycleur ABI 7500 ou Light Cycler 96 ou QuantStudio 5Dx™ et logiciels associés) |  | 0%
| 2.22. Le programme d'amplification est correct et le plan de plaque est respecté |  | 0%
| 3- Phase post analytique | 0%
| 3.1. Analyse et validation de la plaque/ obtention du résultat par échantillon patient | 0% |  | Commentaires
| 3.1. La récupération et la sauvegarde des données et l’analyse/validation de la courbe standard ont été correctement réalisées, en utilisant le logiciel associé au thermocycleur utilisé |  | 0%
| 3.2. La procédure de récupération des résultats finaux a été correctement réalisée |  | 0%
| 3.3. La plaque a été correctement validée en utilisant l’Outil CQ OPP-ERA et en appliquant correctement les critères d’acceptation de l’essai (standard, contrôle) |  | 0%
| 3.4. Les échantillons patients ont été correctement validés en utilisant l’Outil CQ OPP-ERA et en appliquant correctement les critères d’acceptation des échantillons (courbe typique, courbe CI avec un Ct>36 si VIH indétectable) |  | 0%
| 3.2. Edition des compte-rendu d’analyse et transmission | 0% |  | Commentaires
| 3.5. Les feuilles de rendu des résultats aux patients sont conformes (identifiant de l'échantillon et résultats conformes) |  | 0%
| 4- Bonnes pratiques de laboratoire/Biosécurité | 0% |  | Commentaires
| 4.1. L'agent·e a respecté le circuit et les zones de travail en intégrant les risques liés aux contaminations (marche en avant: pré amplification vers zone post-amplification) |  | 0%
| 4.2. L’agent·e a respecté les règles de biosécurité : utilisation appropriée des EPI (gants, blouse, écran de protection facial si nécessaire, etc.), respect des zones propres et zones potentiellement infectieuses |  | 0%
| 4.3. L’agent·e se lave les mains de façon appropriée (savon, moments opportuns) |  | 0%
| 4.4. L’agent·e a correctement nettoyé et désinfecté les paillasses et espaces de travail. |  | 0%

## Agent 2
ÉVALUATION DES COMPÉTENCES DU PERSONNEL PAR OBSERVATION DIRECTE DE LA RÉALISATION DE LA CHARGE VIRALE VIH-1 SUR OPP
Nom(s) et Prénom(s) de l'agent.e :
Qualification de l'agent.e :
Fonction :
Poste de travail :
Contact E-mail :
Nom(s) et Prénom(s) de l'évaluateur.trice :
Tâche/procédure/technique :
Date et/ou période de l'évaluation :
Note globale de l'agent.e | 0%
Appréciation | Non Satisfaisant
Commentaires de l'évaluateur :
| 1- Phase pré-analytique | 0% |  | Commentaires
| 1.1. L’agent·e identifie correctement les échantillons/aliquotes (conformément aux règles ou procédures du laboratoire) |  | 0%
| 1.2. L’agent·e applique les critères de rejet/acceptation des échantillons (avec enregistrement des preuves) |  | 0%
| 1.3. L’agent·e applique la conduite à tenir en cas d’échantillons non-conformes (avec enregistrement des preuves) |  | 0%
| 1.4. Les étapes du prétraitement des échantillons de sang total sont respectées et correctement réalisées |  | 0%
| 1.5. Le stockage des plasmas et les conditions de conservation associées sont réalisés conformément à la procédure |  | 0%
| 1.6. L’agent·e a suivi toutes les étapes de réception des échantillons conformément à la procédure en vigueur |  | 0%
| 2- Phase analytique | 0%
#REF!
| 2.1. Extraction des acides nucléiques avec le system Arrow/GenoXtract | 0% |  | Commentaires
| 2.1. L’agent·e a bien préparé l’espace de travail/paillasse avant de débuter la manipulation (espace de travail non encombré, propre et ordonné avec tous les consommables nécessaires / poubelle disponible) |  | 0%
| 2.2. La liste de travail est correctement préparée et vérifiée |  | 0%
| 2.3. Tous les microtubes (échantillons de plasma et éluâts) sont correctement identifiés, ordonnés (afin d’éviter toute confusion/erreur) deux à deux et en fonction de la liste de travail |  | 0%
| 2.4. La préparation et le traitement des échantillons ont été correctement réalisés et ce conformément à la procédure en vigueur |  | 0%
| 2.5. La reconstitution et préparation de la protéinase K et du contrôle interne (CI) ont été correctement réalisées et ce conformément à la procédure en vigueur |  | 0%
| 2.6. Les standards et contrôles (pos et neg) ont été correctement préparés (aliquotage si nécessaire) et traités de façon similaire aux échantillons |  | 0%
| 2.7. Le pipetage est correctement réalisé (changement approprié des embouts, pipetage doux, précis, etc.) |  | 0%
| 2.8. L’agent·e a correctement monté le nombre de pompes nécessaires sur les embouts |  | 0%
| 2.9. L’agent·e a correctement installé et vérifié les pompes +embouts, les cassettes, les microtubes (échantillons de plasma et éluâts) dans l’extracteur |  | 0%
| 2.10. La procédure d’extraction (manipulation de l’extracteur) a été correctement conduite, conformément à la procédure |  | 0%
| 2.11. L’extracteur a été décontaminé et éteint/allumé correctement et ce conformément à la procédure |  | 0%
| 2.12. Les ARN amplifiés (éluâts) sont conservés conformément à leur utilisation prévue (immédiate ou ultérieure) |  | 0%
| 2.2. Préparation du mélange réactionnel (Mix PCR) et de la microplaque réactionnelle | 0% |  | Commentaires
| 2.13. L’agent·e a bien préparé les deux différents espaces de travail/paillasses avant de débuter la manipulation (espace de travail non encombré, propre et ordonné avec tous les consommables nécessaires / poubelle disponible) |  | 0%
| 2.14. La liste de travail est correctement préparée et vérifiée |  | 0%
| 2.15. Le mélange réactionnel (Mix PCR) a été correctement préparé et ce conformément à la procédure (dont respect des quantités) |  | 0%
2.16. Le Mix PCR a été correctement déposé
2.17. Les extraits d'ARN (éluâts) ont été correctement ajoutés au Mix PCR (manipulation en continu, changement de zone de travail entre les deux étapes)
| 2.18. Le Mix PCR et les extraits d'ARN (éluâts) ont été déposés dans un délai raisonnable (maximum 45 minutes) |  | 0%
2.19. Le pipetage est correctement réalisé (changement approprié des embouts, pipetage doux, précis, etc.)
| 2.20. La préparation correcte de la microplaque réactionnelle a été vérifiée par l'agent·e, puis correctement scellée et insérée dans le thermocycleur |  | 0%
| 2.3. Réaction d’amplification/utilisation du thermocycleur | 0% |  | Commentaires
| 2.21. La procédure de lancement de l'amplification a été correctement conduite (manipulation du Thermocycleur ABI 7500 ou Light Cycler 96 ou QuantStudio 5Dx™ et logiciels associés) |  | 0%
| 2.22. Le programme d'amplification est correct et le plan de plaque est respecté |  | 0%
| 3- Phase post analytique | 0%
| 3.1. Analyse et validation de la plaque/ obtention du résultat par échantillon patient | 0% |  | Commentaires
| 3.1. La récupération et la sauvegarde des données et l’analyse/validation de la courbe standard ont été correctement réalisées, en utilisant le logiciel associé au thermocycleur utilisé |  | 0%
| 3.2. La procédure de récupération des résultats finaux a été correctement réalisée |  | 0%
| 3.3. La plaque a été correctement validée en utilisant l’Outil CQ OPP-ERA et en appliquant correctement les critères d’acceptation de l’essai (standard, contrôle) |  | 0%
| 3.4. Les échantillons patients ont été correctement validés en utilisant l’Outil CQ OPP-ERA et en appliquant correctement les critères d’acceptation des échantillons (courbe typique, courbe CI avec un Ct>36 si VIH indétectable) |  | 0%
| 3.2. Edition des compte-rendu d’analyse et transmission | 0% |  | Commentaires
| 3.5. Les feuilles de rendu des résultats aux patients sont conformes (identifiant de l'échantillon et résultats conformes) |  | 0%
| 4- Bonnes pratiques de laboratoire/Biosécurité | 0% |  | Commentaires
| 4.1. L'agent·e a respecté le circuit et les zones de travail en intégrant les risques liés aux contaminations (marche en avant: pré amplification vers zone post-amplification) |  | 0%
| 4.2. L’agent·e a respecté les règles de biosécurité : utilisation appropriée des EPI (gants, blouse, écran de protection facial si nécessaire, etc.), respect des zones propres et zones potentiellement infectieuses |  | 0%
| 4.3. L’agent·e se lave les mains de façon appropriée (savon, moments opportuns) |  | 0%
| 4.4. L’agent·e a correctement nettoyé et désinfecté les paillasses et espaces de travail. |  | 0%